Sysmex SF-3000
Sysmex SF-3000 è un analizzatore ematologico compatto, in grado di determinare 23 parametri, comprensivi di formula leucocitaria a 5 popolazioni, unitamente a 2 citogrammi e 2 istogrammi di distribuzione volumetrica.

La determinazione di WBC e formula leucocitaria avviene attraverso un'analisi citochimica selettiva con rilevazione tramite diodo laser a semiconduttore a 650 nm (D.A.L.S.A. - Dual Angle Light Scattering Analysis). L'identificazione e discriminazione delle popolazioni leucocitarie ottenuta mediante l'innovativo algoritmo A.C.A.S. (Adaptive Cluster Analysis System) permette elevate caratteristiche di accuratezza ed affidabilità del dato analitico. 
L’analisi HGB utilizza la metodica SLS, priva di cianuro. 
Il sistema è in grado di memorizzare fino a 1.000 campioni completi di citogrammi ed istogrammi di distribuzione volumetrica.